## Лист1
ООО "ПОРТАЛ-РЕМОНТА"
194156, Санкт-Петербург, проспект Энгельса д.27 лит. АМ, пом 1-Н 8(812)507-95-15
Наименование работы | Ед. измерения | Кол-во
1 | 2 | 3
Общестроительные работы
Грунтовка стен бетоноконтактом | кв.м | 227.68
Установка маяков | кв.м | 227.68
Монтаж малярной сетки (на углы и примыкания разности материалов) | кв.м | 227.68
Выравнивание стен штукатуркой | кв.м | 227.68
Штукатурка Оконных откосов и внешних углов с углозащитным профилем + вх. Дверь | шт. | 31.25
Работы по демонтажу и возведению перегородок
Демонтаж оконных блоков | комплект | 1
Перенос проема | шт | 3
Устройство простенка под шкаф в коридоре с закладной и минватой | шт | 1
Зашивка стояков в кухне-гостиной с закладной и ревизией для комуникаций | шт | 1
Устройство простенка под шкаф в детской 2 с закладной и минватой | шт | 1
Зашивка инсталляции в санузле | шт | 1
Зашивка инсталляции в ванной | шт | 1
Устройство простенка под шкаф в спальне с закладной и минватой | шт | 1
Утолщение стены где кровать в спальне из трех ГКЛ | кв.м | 9
Утолщение стены где телевизор в спальне из двух Гкл | кв.м | 9.45
Утолщение стены в детской 1 для профиля с подсветкой | кв.м | 4
Пробковое покрытие на стены в детской 1 | кв.м | 4.8
Утолщение над пробковым покрытием из штукатурки | кв.м | 4
Утолщение на кухне возле керамогранита на стене | кв.м | 7.7
Работы по полам
Устройство стяжки с армированием фиброволокном + арматурной сетки | кв.м | 3.5
Грунтовка | кв.м | 85
Выравнивание пола до 20мм | кв.м | 85
Грунтовка после выравнивания пола | кв.м | 85
Установка плинтуса полеуретанового | м.п. | 50.9
Покраска полеуретановго плинтуса | м.п. | 50.9
Установка аллюминиевого плинтуса | м.п. | 4.4
Укладка теплого пола с датчиком | шт | 2
Укладка паркетной доски на клей | кв.м | 61
Укладка плитки напольной 60*60, 60*120 и пэчворк | кв.м | 24
Стык плитки 60*120 и пэчворк | м.п. | 1.8
Затирка напольной плитки цементной затиркой | кв.м | 24
Гидроизоляция пола и зона ванны | кв.м | 13.2
Работы по потолкам
Устройство закарнизки для штор (скрытая ниша для штор) | м.п. | 6.42
Малярные работы по закарнизке для штор | м.п. | 6.42
Устройство вентиляции на кухне | комплект | 1
Устройство ниши для скрытой подсветки под потолком | м.п. | 10.4
Малярные работы по скрытой нише | м.п. | 10.4
Закладная в потолке под встраиваемые потолки | м.п. | 15.8
Закладная в потолке под римскую штору | м.п. | 6.8
Работы по стенам
Грунтовка | кв.м | 196.84
Шпатлевание под обои или стеклохолст | кв.м | 196.84
Ошкуривание | кв.м | 196.84
Грунтовка | кв.м | 196.84
Поклейка флизелиновых обоев или стеклохолста | кв.м | 196.84
Высококачественное шпатлевание sheetrok с ошкуриванием | кв.м | 196.84
Окраска 2 раза | кв.м | 196.84
Малярные работы по оконным откосам | м.п | 18.25
Устройство пробкового покрытия на стену (детская 1) | кв.м | 4.8
Изготовление откосов из ГКЛ после установки скрытых дверей + входная | шт | 1
Малярные работы по откосам скрытых дверей (грунтовка, шпаклевка, ошкуривание, высококачественная шпаклевка, окраска) | м.п | 5
Устройство откосов оконных из керамогранита на кухне | м.п. | 6
Покраска скрытых дверей | шт | 6
Укладка керамогранита 60*120 на кухне | кв.м | 8
Укладка керамогранита в санузлах | кв.м | 42.6
Затирка керамогранита цементной затиркой | кв.м | 50.6
Запил под 45 градусов | кв.м | 4
Запил плитки под 45 градусов на дверных откосах | м.п. | 10.2
Устройство углозащитного профиля | м.п. | 41.6
Установка профиля углового металлического черного (спальня) | м.п. | 9.6
Устройство фрески (фотообои) | комплект | 2
Работы по электрике
Штробление стен под провода | м.п. | 79
Заделка штроб | м.п. | 79
Прокладывание проводов в гофре, антена и интернет | м.п. | 800
Устройство отверстий под монтажные коробки и кор. расключения | шт. | 87
Установка монтажных коробок | шт. | 71
Устройство отверстий под монтажные коробки и кор. расключения | шт. | 5
Установка монтажных коробок | шт. | 21
Установка механизма розетки или выключателя | шт | 89
Установка распределительных коробок | шт. | 11
Установка щита до 48 позиции | шт. | 1
Утапливание щита в стену | шт. | 1
Установка трекового светильника | м.п. | 20.39
Встраиваемый профиль на стенах и зеркалах | м.п. | 10
Установка подвесного светильника | шт | 2
Установка люстры | шт | 1
Установка светильника встраиваемого | шт | 44
Работы по сантехнике
Разводка воды холодной / горячей по точкам (водорозеткам) | шт. | 13
Разводка канализации по точкам | шт. | 7
Установка фильтра магистрального | шт | 2
Монтаж полотенцесушителя электрического | шт. | 1
Установка раковины с тумбой и зеркалом | шт. | 1
Установка коллекторной группы | шт. | 2
Монтаж шарового крана | шт. | 2
Монтаж обратного клапана | шт. | 2
Установка инсталляции под унитаз | шт. | 2
Монтаж унитаза навесного | шт. | 2
Устройство скрытой части гиг. душа | шт. | 1
Устройство наружней части гиг. душа | шт. | 1
Установка ванны | шт | 1
Обвязка ванны | шт | 1
Устройство экрана под ванну со скрытым люком | шт | 1
Установка смесителя для раковины | шт. | 2
Установка душ. стойки и смесителя для душа | шт. | 1
Установка стеклянной шторки для душа | шт. | 1
Обертывание трубы канализационной (шумоизоляция) | шт | 2
Закольцовывание полотенцесушителя водяного (перепаивание стояка отопления) | шт | 1
Доп работы
Установка радиатора с выходом из стены (вертикального) | шт. | 1
Общая стоимость |  | 1355218
Цены за работы указаны без учета стоимости материалов
Гарантия 36 месяцев!
Все работы выполняются по лазерному уровню и ни за что не придется переживать
Никаких авансов, оплата по факту проделанных работ
Качество наших работ можно посмотреть в живую